询价公告

泸州汇鑫环保科技有限公司	(采购人名称)就 临港污水处理厂叠螺污泥脱水机采购项目组织询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价活动。

一、采购项目概况

1、项目名称：临港污水处理厂叠螺污泥脱水机采购项目

2、资金来源：自有资金

3、工作内容：采购401叠螺污泥脱水机两台

4、供货周期：30天

5、质量要求：符合相关技术规范要求

二、 供应商参加本次询价应具备下列条件：

1、一般要求：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件

(7)具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

2、本项目不接受联合体参加询价。

三、询价响应文件格式文件的获取

向采购人领取书面文件。

向采购人索取电子文件。

其他  泸州阜阳投资集团有限公司官网或泸州市公共资源交易网获取  。

四、询价响应文件递交截止时间及递交地点

向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间(询价截止时间， 下同) 为2023年5月 12日12时00分，地点为 合江县符阳街道荔城大道198号 。

询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间(询价截止时间，下同)为 2023 年 5 月 12 日12时 00分。

包含报价单、设备清单、技术参数表、产品图片、营业执照、法人身份证和资质证书扫描件，逾期送达的或者未按上述要求送达的询价响应文件，采购人不予受理。

本项目不组织现场考察，报价单位可自行前往项目所在地查看。

五、发布媒介

本询价公告在 泸州阜阳投资集团有限公司官网上发布。

六、联系方式

采购人(全称)：   泸州汇鑫环保科技有限公司

地         址：   合江县符阳街道荔城大道198号

邮         编：   646200

联    系   人： 刘志成

联  系  电 话：  13882792283

电  子  邮 件(E-mail)：  11655161@qq.com

附件：1.设备采购清单及技术要求

2.设备采购项目报价表

2023年 5 月 9 日

附件1：设备采购清单及技术要求

| 设备规格 | 401 |  |
| --- | --- | --- |
| 处理能力 | DS 100~170 kg/H |  |
| 整体尺寸 | L 4345mm × W 1014mm × H 2155mm |  |
| 出泥含水率 | 75%-85% |  |
| 耗水量 | 极少 |  |
| 总功率 | 1.65KW |  |
| 工作时间 | 24H/D |  |
| 供电模式 | 功率 380V/50hz 制控 220V/50hz |  |
| 供水水压 | 0.1~0.2Mp |  |
| 工作环境 | 温度-10℃~40℃（不可结冰） |  |
| 主要配置 | 项目 | 规格 |
| 叠螺本体 | 规格 | Φ350mm × 2.75mm |
|  | 数量 | 1组 |
|  | 浓缩部分 | 材质：SUS304；激光切割加工 |
|  | 脱水部分 | 材质：SUS304；激光切割加工 |
|  | 螺旋轴 | 材质：SUS304，叶片端面倒角，表面采用特殊耐磨合金工艺加硬 |
| 叠螺本体 驱动电机 | 规格 | 绝缘等级 (IP55)ccc |
|  | 功率 | 1.1/KW*1 |
| 絮凝混合槽 | 规格 | L 700mm × W 700mm × H 1200mm |
|  | 容量 | 590L |
|  | 材质 | SUS304 |
| 絮凝混合槽 搅拌电机 | 规格 | 绝缘等级(IP55)ccc |
|  | 功率 | 0.55/KW*1 |
| 喷淋头 | 规格 | GB-3/8-304SS-2.0 (SUS304) |
| 电磁阀 | 规格 | 2W-20JN |
| 液位保持器 | 材质 | 主体：树脂 电极：SUS304 |
| 水管 | 规格 | UPVC硬管均采用厚壁管，耐压1.6MP 不锈钢管均为304材质的无缝工业用管 |
| 控制柜 | 柜体 | 碳钢喷塑 尺寸：600mm × 800mm × 250mm |
|  | 变频器 | 主体单独变频控制，搅拌变频控制 |
|  | 电器元器件 | 空开，继电器 |

附件2设备采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 项目完成时间 | 是否属于 进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.应完整填写产品的品牌和型号

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日