询价公告

泸州汇鑫环保科技有限公司	(采购人名称)就 临港污水处理厂加药机采购项目组织询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价活动。

一、采购项目概况

1.项目名称：临港污水处理厂加药机采购项目

2.资金来源：自有资金

3.采购内容：采购加药机一套（含1000L/h自动加药装置1台、1.5-3m3	/h，1.5kw加药螺杆泵2台）

4、供货周期：30天

5、质量要求：符合相关技术规范要求

二、 供应商参加本次询价应具备下列条件：

1.一般要求：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件

(7)具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

2本项目不接受联合体参加询价。

三、询价响应文件格式文件的获取

向采购人领取书面文件。

向采购人索取电子文件。

其他  泸州阜阳投资集团有限公司官网或泸州市公共资源交易网获取  。

四、询价响应文件递交截止时间及递交地点

向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间(询价截止时间， 下同) 为2023年5月 15日12时00分，地点为 合江县符阳街道荔城大道198号 。

询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间(询价截止时间，下同)为 2023 年 5 月 15 日12时 00分。

包含报价单、设备清单、技术参数表、产品图片、营业执照、法人身份证和资质证书扫描件，逾期送达的或者未按上述要求送达的询价响应文件，采购人不予受理。

本项目不组织现场考察，报价单位可自行前往项目所在地查看。

五、发布媒介

本询价公告在 泸州阜阳投资集团有限公司官网上发布。

六、联系方式

采购人(全称)：   泸州汇鑫环保科技有限公司

地         址：   合江县符阳街道荔城大道198号

邮         编：   646200

联    系   人： 刘志成

联  系  电 话：  13882792283

电  子  邮 件(E-mail)：  11655161@qq.com

附件：1.设备采购清单及技术要求

2.设备采购项目报价表

2023年 5 月 11 日

附件1：设备采购清单及技术要求

| 型号 | 1000L |  |
| --- | --- | --- |
| 形式 | 全自动加药装置 |  |
| 工作方式 | 连续式 |  |
| 外形尺寸 | 2000mm×1300mm×1660mm |  |
| 配制能力 | 1000 L /h |  |
| 配制浓度 | 0.1%~0.2 % |  |
| 干粉料斗容积 | 65 L |  |
| 总功率 | 0.99KW |  |
| 供电模式 | 功率 380V/50hz 制控 220V/50hz |  |
| 工作环境 | 温度-10℃~40℃（不可结冰） |  |
| 主要配置 | 项目 | 规格 |
| 外箱体式 | 规格 | 厚度：2MM，材质：SS304 |
|  | 数量 | 三槽 |
| 加粉驱动 变频减速机 | 功率 | 0.25/KW*1 |
| 搅拌减速机 | 型号 | RF37 |
|  | 规格 | 绝缘等级 (IP55)ccc |
|  | 功率 | 0.37/KW*2 |
| 主轴及叶轮 | 规格 | 直径D300 材质：SS304 |
|  | 数量 | 2组 |
| 隔板 | 规格 | 厚度：2MM，材质：SS304 |
| 干湿混合器 | 规格 | 数量1只，材质：SS304 |
| 料位开关 | 规格 | 型号：ES350，阻旋式 |
| 液位计 | 规格 | PS-3S |
| 电磁阀 | 规格 | 2W-25JN |
| 进水管路 | 配件 | 转子流量计，Y型过滤器，UPVC球阀 |
|  | 管道 | 管线材质为UPVC |
| 电控柜 | 规格 | 壳体： 碳钢喷塑 元器件：变频器，空开，继电器，热继 |

附件2：设备采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 项目完成时间 | 是否属于 进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.应完整填写产品的品牌和型号

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XX