## 一级场镇有排污许可证监测指标及频次
泸州市汇鑫环保科技有限公司 污水处理中心一级场镇有排污许可证第三方检测指标、频次统计表 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地址 | 监测点位 | 季度检测指标 | 半年监测指标 | 年度监测指标
1 | 2023033001 | 尧坝镇生活污水处理厂 | 泸州市合江县尧坝镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷
2 | 2023033002 | 先市镇生活污水处理厂 | 泸州市合江县先市镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷
3 | 2023033003 | 凤鸣镇生活污水处理厂 | 泸州市合江县凤鸣镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声 | 甲烷
4 | 2023033004 | 先滩镇先滩生活污水处理厂 | 泸州市合江县先滩镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声 | 甲烷
5 | 2023033005 | 白鹿镇生活污水处理厂 | 泸州市合江县白鹿镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声 | 甲烷
6 | 2023033006 | 白米镇生活污水处理厂 | 泸州市合江县白米镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷
7 | 2023033007 | 大桥镇佛荫生活污水处理厂 | 泸州市合江县大桥镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷
8 | 2023033008 | 甘雨镇生活污水处理厂 | 泸州市合江县甘雨镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声 | 甲烷
9 | 2023033009 | 临港街道污水处理厂 | 泸州市合江县 临港街道 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷
10 | 2023033010 | 福宝污水处理厂 | 泸州市合江县福宝镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷
11 | 2023033011 | 白沙镇污水处理厂 | 泸州市合江县白沙镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷
12 | 2023033012 | 神臂城污水处理厂 | 泸州市合江县 神臂城镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷
13 | 2023033013 | 荔江镇堰坝污水处理厂 | 泸州市合江县 荔江镇堰坝 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无
|  |  |  | 出口 | 色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷

## 一级场镇无排污许可证监测指标及频次
泸州市汇鑫环保科技有限公司 污水处理中心一级场镇无排污许可证第三方检测指标、频次统计表 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地址 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次
1 | 2023033014 | 望龙镇生活污水处理厂 | 泸州市合江县望龙镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 每季度一次
|  |  |  | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
2 | 2023033015 | 真龙镇生活污水处理厂 | 泸州市合江县真龙镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
|  |  |  | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
3 | 2023033016 | 白米镇生活污水处理厂 （转龙湾） | 泸州市合江县白米镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
|  |  |  | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
4 | 2023033017 | 石龙镇南滩生活污水处理厂 | 泸州市合江县石龙镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
|  |  |  | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
5 | 2023033018 | 法王寺镇生活污水处理厂（1） | 泸州市合江县法王寺镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
|  |  |  | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
6 | 2023033019 | 法王寺镇生活污水处理厂（2） | 泸州市合江县法王寺镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
|  |  |  | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
7 | 2023033020 | 车辋镇生活污水处理厂 | 泸州市合江县车辋镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
|  |  |  | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
8 | 2023033021 | 榕山镇榕右生活污水处理厂 | 泸州市合江县榕山镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
|  |  |  | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
9 | 2023033022 | 荔江镇生活污水处理厂 | 泸州市合江县荔江镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
|  |  |  | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷

## 二级场镇监测指标及频次
泸州市汇鑫环保科技有限公司 污水处理中心二级场镇第三方检测指标、频次统计表
序号 | 编号 | 标准 | 厂区 | 地址 | 采样点 | 监测指标 | 监测频次
1 | 2023033023 | 《省农村一级标准》db51/2626-2019 | 先滩镇自怀生活污水处理厂 | 泸州市合江县先滩镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 每季度一次
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
2 | 2023033024 |  | 石龙镇石龙生活污水处理厂 | 泸州市合江县石龙镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
3 | 2023033025 |  | 荔江镇实录生活污水处理厂 | 泸州市合江县荔江镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
4 | 2023033026 |  | 车辋镇桂花场污水处理站 | 泸州市合江县车辋镇桂花场 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
5 | 2023033027 |  | 先市镇新店场污水处理站 | 泸州市合江县先市镇新店场 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
6 | 2023033028 |  | 白沙镇忘川场污水处理站 | 泸州市合江县白沙镇忘川场 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
7 | 2023033029 |  | 尧坝镇识字场污水处理站 | 泸州市合江县尧坝镇识字场 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
8 | 2023033030 |  | 神臂城镇临江场污水处理站 | 泸州市合江县神臂城镇临江场 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
9 | 2023033031 |  | 法王寺镇石佛场污水处理站 | 泸州市合江县法王寺镇石佛场 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
10 | 2023033032 |  | 甘雨镇油榨场污水处理站 | 泸州市合江县甘雨镇油榨场 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
11 | 2023033033 |  | 榕右乡永安场污水处理站 | 泸州市合江县榕右乡永安场 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
12 | 2023033034 |  | 先滩镇民建场污水处理站 | 泸州市合江县先滩镇民建场 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
13 | 2023033035 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002一级A标准 | 白沙镇参宝污水处理厂 | 泸州市合江县白沙镇凉石坪 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
14 | 2023033036 |  | 九支镇五通污水处理厂 | 泸州市合江县九支镇五通 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
15 | 2023033037 |  | 荔江镇河坝污水处理厂 | 泸州市合江县荔江镇河坝 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
16 | 2023033038 |  | 大桥镇大桥生活污水处理厂 | 泸州市合江县大桥镇 | 进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
[5 empty] | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷

## 农村示范点监测指标及频次
泸州汇鑫环保科技有限公司污水处理中心 农村示范点第三方检测指标统计表
《省农村一级标准》db51/2626-2019 排放限值：COD：60； TN：20；NH3-N：8（15）；TP:1.5；一年监测两次
1 | 2023033039 | 望龙镇永定村污水处理站 | 泸州市合江县望龙镇永定村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
2 | 2023033040 | 白米镇梨湾村污水处理站 | 泸州市合江县白米镇梨湾村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
3 | 2023033041 | 参宝镇会龙村污水处理站 | 泸州市合江县参宝镇会龙村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
4 | 2023033042 | 参宝镇龙顶山村污水处理站 | 泸州市合江县参宝镇龙顶山村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
5 | 2023033043 | 神臂城镇高陵村污水处理站 | 泸州市合江县神臂城镇高陵村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
6 | 2023033044 | 佛荫镇流石村污水处理站 | 泸州市合江县佛荫镇流石村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
7 | 2023033045 | 白鹿镇水竹村污水处理站 | 泸州市合江县白鹿镇水竹村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
8 | 2023033046 | 佛荫镇乘山村污水处理站 | 泸州市合江县佛荫镇乘山村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
9 | 2023033047 | 大桥镇望龙山村污水处理站 | 泸州市合江县大桥镇望龙山村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
10 | 2023033048 | 自怀镇天池村污水处理站 | 泸州市合江县自怀镇天池村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
11 | 2023033049 | 大桥镇长江村污水处理站 | 泸州市合江县大桥镇长江村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
12 | 2023033050 | 榕山镇小羊洞村污水处理站 | 泸州市合江县榕山镇小羊洞村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
13 | 2023033051 | 榕山镇回洞桥村污水处理站 | 泸州市合江县榕山镇回洞桥村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
14 | 2023033052 | 甘雨镇槐花村污水处理站 | 泸州市合江县甘雨镇槐花村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
15 | 2023033053 | 甘雨镇黄桷村污水处理站 | 泸州市合江县甘雨镇黄桷村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
16 | 2023033054 | 望龙镇鹿角场污水处理站 | 泸州市合江县望龙镇鹿角场 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
17 | 2023033055 | 白沙镇风岩村污水处理站 | 泸州市合江县白沙镇风岩村 | 出口 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
备注：九支月台、五通李嘴、合江魏家祠、石龙太平几个厂区无进水，暂不监测。

## 监测总次数及价格统计
泸州汇鑫环保科技有限公司 污水处理中心第三方水质检测项目总频次统计表
序号 | 检测项目 | 监测厂区 | 指标 | 年检测频次 | 单价（元） | 共计（元） | 备注
1 | 排水口常规项 （12 项） |  | 化学需氧量 | 338 |  |  | 每次检测采集瞬时水样 至少三个瞬时样
|  |  | 氨氮 | 338
|  |  | 总磷 | 338
|  |  | 总氮 | 338
|  |  | pH值 | 338
|  |  | 五日生化需氧量 | 52
|  |  | 悬浮物 | 186
|  |  | 色度 | 52
|  |  | 动植物油 | 52
|  |  | 粪大肠菌群 | 186
|  |  | 石油类 | 52
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 52
2 | 排水口重金属 离子 （7项） |  | 总汞 | 28 |  |  | 每次检测采集瞬时水样 至少三个瞬时样
|  |  | 总镉 | 28
|  |  | 总铭 | 28
|  |  | 总铅 | 28
|  |  | 总砷 | 28
|  |  | 六价铭 | 28
|  |  | 烷基汞 | 28
3 | 废气 （4项） |  | 氨 | 26 |  |  | 每次检测要求非连续采样 至少三次
|  |  | 臭气 | 26
|  |  | 硫化氢 | 26
|  |  | 甲烷 | 13
4 | 噪声 |  | 厂界环境噪声 | 26 |  |  | 昼间、夜间分别测定
5 | 污泥 |  | 污泥含水率 | 18 |  |  | 每次检测采集三个点位样品