合江县城镇排水管网检测项目管道检测询价

报价表

| 项目名称 | 数量 （公里） | 单价 （元/公里） | 合价（元） | 报价实施内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合江县城镇排水管网检测项目 | 5 |  |  | - 1.检测县城区滨江路截污干管、荔城华府周边等问题管道约5公里。 2.检测管道管径、标高、破裂、渗漏、错位、脱节、等指标数据； 3.提供检测报告，内容包含问题管道的具体空间位置； 注：利用CCTV检测、QV检测、声纳满水带压检测等方式，完成约定内容检测。检测完毕后，需提供检测视频及光盘各六份，（报告必须有CMA印章及检测单位盖章的PDF格式原件扫描件）。检查报告包括但不仅限于管道平面图（XY坐标）、所有支管接入信息、管道材质、管道标高（85国家高程基准高程）、管径、淤积物定量方量、病害程度及全过程视频信息等相关内容。 |
| 本次报价总价 | ***元（大写： 元） |  |  | 本次报价需考虑满足报价实施内容，包含税金等费用。 |

供货单位名称： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：